INFORME PRUEBA VLF

INFORME DE PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSIÓN {{ nombreProyecto | default("N/A") }}

{{ nombreCiudadoMunicipio }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}

{{ nombreCompleto | default("N/A") }}

{{ nroConteoTarjeta | default("N/A") }}

{{ nombreCargo | default("N/A") }}

GIGA ELECTROINGENIERIA S.AS.

NIT. 901.094.323-5

{{ dia | default("N/A") }} de {{ mes | default("N/A") }} del {{ anio | default("N/A") }}

{{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Ubicación {{ nombreProyecto | default("N/A") }}	4

Imagen 2. Tensiones de prueba VLF- Fuente IEEE 400-2	5

Imagen 3. Equipo HVA28	5

Imagen 4. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1 | default("N/A") }}	27

Imagen 5.  Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2 | default("N/A") }}	27

Imagen 6. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3 | default("N/A") }}	28

Imagen 7. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4 | default("N/A") }}	28

Imagen 8. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5 | default("N/A") }}	28

Imagen 9. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6 | default("N/A") }}	28

Imagen 10. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7 | default("N/A") }}	28

Imagen 11. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8 | default("N/A") }}	28

Imagen 12. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9 | default("N/A") }}	28

Imagen 13. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm10 | default("N/A") }}	28

Imagen 14. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm11 | default("N/A") }}	28

Imagen 15. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm12 | default("N/A") }}	29

Imagen 16. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm13 | default("N/A") }}	29

Imagen 17. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm14 | default("N/A") }}	29

Imagen 18. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm15 | default("N/A") }}	29

Imagen 19. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm16 | default("N/A") }}	29

Imagen 20. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm17 | default("N/A") }}	29

Imagen 21. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm18 | default("N/A") }}	29

Imagen 22. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm19 | default("N/A") }}	29

Imagen 23. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm20 | default("N/A") }}	29

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Verificaciones previas a la prueba VLF	7

Tabla 2. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1 | default("N/A") }}	9

Tabla 3. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2 | default("N/A") }}	10

Tabla 4. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3 | default("N/A") }}	11

Tabla 5. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4 | default("N/A") }}	12

Tabla 6. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5 | default("N/A") }}	13

Tabla 7. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6 | default("N/A") }}	14

Tabla 8. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7 | default("N/A") }}	15

Tabla 9. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8 | default("N/A") }}	16

Tabla 10. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9 | default("N/A") }}	17

Tabla 11. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm10 | default("N/A") }}	18

Tabla 12. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm11 | default("N/A") }}	19

Tabla 13. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm12 | default("N/A") }}	20

Tabla 14. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm13 | default("N/A") }}	21

Tabla 15. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm14 | default("N/A") }}	22

Tabla 16. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm15 | default("N/A") }}	23

Tabla 17. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm16 | default("N/A") }}	24

Tabla 18. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm17 | default("N/A") }}	25

Tabla 19. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm18 | default("N/A") }}	26

Tabla 20. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm19 | default("N/A") }}	27

Tabla 21. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm20 | default("N/A") }}	28

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4

2.	UBICACIÓN	4

3.	ALCANCE	4

4.	METODOLOGÍA	4

5.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5

6.	EQUIPO A UTILIZAR	6

7.	DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA	6

8.	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	12

9.	EVALUACIÓN FINAL	16

# OBJETIVO

Evaluar las condiciones de los cables de media tensión instalados en el establecimiento {{ nombreProyecto | default("N/A") }}, a través de pruebas VLF, con el equipo HVA28, basados en el estándar IEEE 400-2.

# UBICACIÓN

El lugar donde se realizaron las pruebas VLF fue en el establecimiento {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}.

Dirección: {{ direccion | default("N/A") }}

Coordenadas: Latitud {{ latitud | default("N/A") }}

Coordenadas: Longitud {{ longitud | default("N/A") }}

{{ imgMapsProyecto | default("N/A") }}

Imagen 1. Ubicación {{ nombreProyecto | default("N/A") }}

# ALCANCE

Este documento indica cada una de las pruebas eléctricas requeridas para la puesta en servicio de los cables de media tensión, instalados en {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}. Las pruebas se realizan con base en las recomendaciones del estándar IEEE 400-2 (2013).

# METODOLOGÍA

Las pruebas se realizan de manera independiente frente a los diferentes cables de media tensión, uno por uno.

El principio fundamental de las pruebas VLF se basa en la inyección de tensión superior a la nominal del cable durante un periodo ya definido que oscila entre los 30 y 60 minutos, según sea el caso (ver imagen 2). Al finalizar la prueba, el resultado de esta según lo analizado se puede determinar en dos contextos, “Cumple”, “No Cumple”.

{{ imgTablaTensionPrueba | default("N/A") }}

Imagen 2. Tensiones de prueba VLF- Fuente IEEE 400-2

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

[1]	IEEE 400.2-2013 IEEE Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frequency (VLF) (less than 1 Hz)

# EQUIPO A UTILIZAR

El equipo a utilizar es el HVA28 de la marca B2electronics

Imagen 3. Equipo HVA28

# DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA

Se realizarán las siguientes pruebas:

- Información general y verificación visual de los cables

- Prueba de tensión aplicada a muy baja frecuencia (VLF)

| VERIFICACIÓN DEL CABLE (√) | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| El rótulo del cable en su chaqueta es legible y congruente con lo instalado en sitio. | {% if frmVerfCabPreg1 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg1 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} |
| Limpieza de cada una de las terminales | {% if frmVerfCabPreg2 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg2 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} |
| Marcación correcta de los cables en ambos extremos | {% if frmVerfCabPreg3 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg3 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} |
| Verificación de continuidad del cable de acuerdo a las marcaciones | {% if frmVerfCabPreg4 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg4 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} |
| Verificación del tendido y conexionado del cable XLPE | {% if frmVerfCabPreg5 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg5 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} |
| Distancias de seguridad entre cables apropiadas para hacer la prueba VLF | {% if frmVerfCabPreg6 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg6 == 'SÍ' %} {% else %} {% endif %} |
| Comentarios: {{ comVerificacion ¦ default("N/A") }} |  |  |

Tabla 1. Verificaciones previas a la prueba VLF

Para el desarrollo de la prueba, se inyectó una tensión de {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} kVrms durante 30 minutos en cada uno de los cables, el criterio de este tiempo se definió así debido a que durante los primeros 15 minutos de las pruebas no hubo alteraciones ni parámetros que estuvieran fuera de lo normal. Los resultados y veracidad de los mismos son emitidos por el propio software del equipo. Cabe mencionar que el equipo HVA28 se encuentra debidamente calibrado y en óptimas condiciones para realizar este tipo de pruebas.

La IEEE en la página 10, indica las siguientes recomendaciones respecto a los tiempos de prueba:

- El tiempo mínimo de prueba recomendado para una prueba de resistencia simple en circuitos de cables antiguos es 30 min a 0,1 Hz

- Si un circuito se considera importante, por ejemplo, circuitos alimentadores, entonces se debe considerar extender el tiempo de prueba a 60 min a 0,1 Hz

- Se puede considerar un tiempo de prueba dentro del rango de 15 a 30 minutos si la característica monitoreada permanece.

Los tramos analizados son {{ cantidadTramos | default("N/A") }}  {{ tipoTramos | default("N/A") }} distribuidos de la siguiente manera:

- TRAMO #1: {{ descripcionTramo_Trm1 | default("N/A") }}

- TRAMO #2: {{ descripcionTramo_Trm2 | default("N/A") }}

- TRAMO #3: {{ descripcionTramo_Trm3 | default("N/A") }}

- TRAMO #4: {{ descripcionTramo_Trm4 | default("N/A") }}

- TRAMO #5: {{ descripcionTramo_Trm5 | default("N/A") }}

- TRAMO #6: {{ descripcionTramo_Trm6 | default("N/A") }}

- TRAMO #7: {{ descripcionTramo_Trm7 | default("N/A") }}

- TRAMO #8: {{ descripcionTramo_Trm8 | default("N/A") }}

- TRAMO #9: {{ descripcionTramo_Trm9 | default("N/A") }}

- TRAMO #10: {{ descripcionTramo_Trm10 | default("N/A") }}

- TRAMO #11: {{ descripcionTramo_Trm11 | default("N/A") }}

- TRAMO #12: {{ descripcionTramo_Trm12 | default("N/A") }}

- TRAMO #13: {{ descripcionTramo_Trm13 | default("N/A") }}

- TRAMO #14: {{ descripcionTramo_Trm14 | default("N/A") }}

- TRAMO #15: {{ descripcionTramo_Trm15 | default("N/A") }}

- TRAMO #16: {{ descripcionTramo_Trm16 | default("N/A") }}

- TRAMO #17: {{ descripcionTramo_Trm17 | default("N/A") }}

- TRAMO #18: {{ descripcionTramo_Trm18 | default("N/A") }}

- TRAMO #19: {{ descripcionTramo_Trm19 | default("N/A") }}

- TRAMO #20: {{ descripcionTramo_Trm20 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm1 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm1 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm1 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm1 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm1 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 2. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm2 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm2 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm2 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm2 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm2 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 3. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm3 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm3 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm3 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm3 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm3 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 4. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm4 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm4 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm4 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm4 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm4 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 5. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm5 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm5 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm5 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm5 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm5 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 6. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm6 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm6 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm6 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm6 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm6 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 7. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm7 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm7 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm7 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm7 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm7 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 8. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm8 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm8 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm8 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm8 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm8 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 9. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm9 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm9 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm9 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm9 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm9 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 10. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm10 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm10 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm10 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm10 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm10 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 11. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm10 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm11 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm11 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm11 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm11 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm11 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 12. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm11 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm12 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm12 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm12 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm12 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm12 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 13. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm12 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm13 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm13 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm13 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm13 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm13 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 14. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm13 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm14 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm14 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm14 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm14 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm14 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 15. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm14 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm15 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm15 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm15 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm15 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm15 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 16. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm15 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm16 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm16 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm16 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm16 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm16 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 17. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm16 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm17 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm17 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm17 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm17 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm17 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 18. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm17 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm18 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm18 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm18 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm18 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm18 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 19. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm18 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm19 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm19 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm19 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm19 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm19 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 20. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm19 | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm20 ¦ default("N/A") }} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm20 ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm20 ¦ default("N/A") }} | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo monofásico | {{ corrienteTramoTrm20 ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm20 ¦ default("N/A") }} |

Tabla 21. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm20 | default("N/A") }}

# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Tabla de Evidencias Fotográficas

Imagen 4. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm1 ¦ default("N/A") }}

Imagen 5. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm2 ¦ default("N/A") }}

Imagen 6. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm3 ¦ default("N/A") }}

Imagen 7. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm4 ¦ default("N/A") }}

Imagen 8. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm5 ¦ default("N/A") }}

Imagen 9. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm6 ¦ default("N/A") }}

Imagen 10. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm7 ¦ default("N/A") }}

Imagen 11. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm8 ¦ default("N/A") }}

Imagen 12. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm9 ¦ default("N/A") }}

Imagen 13. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm10 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm10 ¦ default("N/A") }}

Imagen 14. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm11 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm11 ¦ default("N/A") }}

Imagen 15. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm12 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm12 ¦ default("N/A") }}

Imagen 16. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm13 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm13 ¦ default("N/A") }}

Imagen 17. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm14 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm14 ¦ default("N/A") }}

Imagen 18. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm15 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm15 ¦ default("N/A") }}

Imagen 19. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm16 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm16 ¦ default("N/A") }}

Imagen 20. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm17 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm17 ¦ default("N/A") }}

Imagen 21. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm18 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm18 ¦ default("N/A") }}

Imagen 22. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm19 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm19 ¦ default("N/A") }}

Imagen 23. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm20 ¦ default("N/A") }} {{ imgPruebaTramoTrm20 ¦ default("N/A") }}

# EVALUACIÓN FINAL

Los tramos trifásicos de los cables de media tensión instalados en el proyecto de {{ nombreProyecto | default("N/A") }}   en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}, cumplen a cabalidad con base en el estándar IEEE 400-2 y son aptos para ser instalados.

Se anexan los valores detallados del minuto a minuto a través del informe que suministra

el equipo HVA28.